## Лист1
"__05__" ___04___ 2017 г. |  |  |  |  | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 21
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона по краю до 5% | удовл.
1-й под.
2. Козырьки |  |  | шелушение поверхностного слоя до 5% | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 10% | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение до 20% | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых повреждений | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, без видимых повреждений | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  | удовл.
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, отсутств. вторые рамы 4 шт. | удовл.
| двери |  | металлические на входах | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2012г. | удовл.
| наружняя |  | видимых нарушений нет | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 20% | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона 15% | удовл.
сколы ступеней 10%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
водоотведение |  |  | трубы полиэтиленовая,нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней на входе 15% | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы, бельевая площадка | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальто-бетонного покрытия 20% | удовл.