## Лист1
"__02__" ___09___ 2016 г.
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Озерный бульвар 11 Б
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1978года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 5% |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | отставание штукатурного слоя - 3 подъезд |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 10% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | местами разрушение бетонного слоя |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых повреждений |  | удовл.
ж/б панели, без видимых повреждений
| внутренние |  |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых повреждений кровельного покрытия нет |  | удовл.
водосточние трубы-отсутствие 1-го отвода
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | частичносоставное остекление в 1 нитку 100% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | косметический ремонт на 2016г. |  | удовл.
осыпание штукат. слоя тамбура 2-го подъезда
| наружняя |  | видимых повреждений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | видимых повреждений нет |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | сколы ступеней 10% |  | удовл.
выбоины пола тамбуров до 10%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт на замки |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение а/бетонного покрытия на 50%, нет стока атмосферных вод |  | неудовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Озерный бульвар 11 В
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 10% |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона 10% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 10% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 20% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых повреждений |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, без видимых повреждений |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений кровельного покрытия нет |  | удовл.
водосточние трубы-отсутствие 1-го звена
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в одну нитку 100%, нет вторых рам 25% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт на 2016г. |  | удовл.
шелушение оттелки сен и перекрытия тамбура 3-го подъезда
| наружняя |  | видимых повреждений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | 3под.-2 эт.отсутствует часть леерного ограждения |  | удовл.
отсутствие поручней до 10%
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 5% |  | удовл.
сколы ступеней 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нет стока атмосферных вод
|  |  | разрушение асфальто-бетонного покрытия до 60% |  | неудовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 21
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона по краю до 5% |  | удовл.
1-й под.
2. Козырьки |  |  | шелушение поверхностного слоя до 5% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 10% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение до 20% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых повреждений |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, без видимых повреждений |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, отсутств. вторые рамы 4 шт. |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2012г. |  | удовл.
| наружняя |  | видимых нарушений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 20% |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона 15% |  | удовл.
сколы ступеней 10%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | трубы полиэтиленовая,нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней на входе 15% |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы, бельевая площадка |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальто-бетонного покрытия 20% |  | удовл.
"___08___" _____09_____ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 22
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1994 года постройки, 6 этажный, 2-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 5% |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | бетонные с покрытием |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | окраска |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | бетонная |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | кирпичные, видимых нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | кирпичные, видимых нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений мягкой кровли нет |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | остеклены |  | удовл.
| двери |  | металлические |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2012г. |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 15% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | ФСБ блоки |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 45
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1988 года постройки, 5 этажный, 14-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 15% (13, 14 подъезды) |  | неудовл.
выбоины площадок на входах 6,7,9,11,12,13,14 под.
2. Козырьки |  |  | отсутствие изол.укрывн.материала 70% |  | удовл.
разрушение бетона 10%
3. Цоколь |  |  | отслоение окрасочного слоя 5% |  | удовл.
6-14 подъезд
4. Отмостка |  |  |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | видимых нарушений не выявлено |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых нарушений кровельного покрытия нет |  | удовл.
отсутствует звено и отвод на водосточной трубе
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление частично составное, в 1 нитку- 100%, |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | выполн.ремонт подъездов 1,2,3,4,5 в 2015г. |  | удовл.
6,9,10,13,14-2013г., 7-2014г.
| наружняя |  | видимых нарушений не выявлено |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет 1 пролета леерного ограждения |  | удовл.
нет поручней 20%
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 15%
сколы ступеней 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | износ до 10% |  | удовл.
очищен
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальта дороги до 50% |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 45 А
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1988 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 10% |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона 20% 3,4 под. |  | удовл.
осыпание побелочного слоя до 50%
3. Цоколь |  |  | шелушение краски до 10% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение 10% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б панели, нарушений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б панели, нарушений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б панели, нарушений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых нарушений кровельного покрытия нет |  | удовл.
текущий ремонт по заявкам выполнен
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, нет вторых рам 20% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2015г. |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 10% |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 20% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальта дороги до 50% |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 45 Б
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1988 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение 10% |  | удовл.
2. Козырьки |  |  |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | местами отслоение окрасочного слоя 15% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | частичное разрушение бетона 10% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | видимых нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | выдимых нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых нарушений кровельного покрытия нет |  | удовл.
текущий ремонт по заявкам выполнен
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | частичносоставное, остекление 100% в одну нитку |  | удовл.
отсутствуют вторые рамы 7 шт.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып.ремонт 2015г. |  | удовл.
| наружняя |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 20% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней входа 20% |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальто-бетонного покрытия до 50% |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 47
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1985 года постройки, 5 этажный, 5-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 10% (4,5-под.) |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | отслоение бетонного слоя до 10% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски до 20% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | бетонная |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | отслоение отделочного слоя 10% |  | удовл.
| внутренние |  | без видимых нарушений |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нрушений шиферного покрытия нет |  | удовл.
водосточными трубами укомплектован
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, нет вторых рам 35% |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2013г. |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 15% |  | удовл.
сколы ступеней 10%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная, часть-полипропилен- нарушений не выявлено |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | ФБС блоки |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | не закрыт ливнесточный лоток на пешеходн. проходе |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальт |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 49
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1985 года постройки, 5 этажный, 5-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона до 25% -1,2,3,5-й под. |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона по краю 10% (1-й под.) |  | удовл.
3. Цоколь |  |  |  |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение 20% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | кирпичные вставки, ж/б панели |  | удовл.
| внутренние |  | кирпичные, ж/б панели |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений кровельного покрытия нет |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | частично составное, в 1 нитку, нет вторых рам 30 %
| двери |  | металлические на входах |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2013-2014г.г. |  | удовл.
| наружняя |  | без видимых повреждений, |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 20% |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 20% |  | довл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | ФБС блоки |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы, бельевая площадка |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 51
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1984 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 20% |  | удовл.
1-й под.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона по краю до 20% |  | удовл.
6-й подъезд
3. Цоколь |  |  | отслоение штукатурки 10%
отслоение краски 15%
4. Отмостка |  |  | бетонная, разрушений нет |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, повреждений нет |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, повреждений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | визуально нарушений кровельного покрытия нет |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | частично составное, остекление в 1 нитку 100% |  | удовл.
нет вторых рам 15%
| двери |  | нет двери в тамбуре 5-го под. |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт 2014г. |  | удовл.
| наружняя |  | ж/б панели, облицовка плиткой |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 20% |  | удовл.
1-й под.
10. Лестничные клетки |  |  | скол ступеней 10% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | блоки ФБС |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы, бельевая площадка |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нет стока атмосферных вод |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 24
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1978 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона по карю 2-го под., отставание штукатурки |  | удовл.
3,4-й под.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 20%
4. Отмостка |  |  |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых нарушений |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, без видимых нарушений |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, видимых нарушений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, видимых нарушений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, видимых нарушений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | остекление в 1 нитку, нет вторых рам 25% |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | выполнен ремонт в 2010г. |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений облицовки плит нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 15% |  | удовл.
1,3-й под.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 25% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая,нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение входа до 25% |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нет стока атмосферных вод |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 24 А
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 25% |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | отслоение штукатурки 20% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | местами отставание окрасочного слоя |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | трещины по бетонному основанию |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых нарушений |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, без видимых нарушений |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, видимых нарушений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, видимых нарушений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, видимых нарушений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет |  | удовл.
отсут. звенья водост. труб, отводы 2 шт.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | остекление в 1 нитку ,нет вторых рам до 40% |  | удовл.
| двери |  | нет вторых дверей в тамбурах 100% |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2015г. |  | удовл.
| наружняя |  | отслоения облицовки нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках и тамбурах до 15% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая,нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней 25% |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | бельевая площадка |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальт |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 26
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1980 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 25% |  | удовл.
2,4-й под.
2. Козырьки |  |  | отслоение штукатурки 10%,разрушение бетона 10%
1,4 под.
3. Цоколь |  |  | ремонт в 2014г. |  | удовл.
4. Отмостка |  |  |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, нарушений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, нарушений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, нарушений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет |  | удовл
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, нет вторых рам до 40% |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2014г. |  | удовл.
| наружняя |  | ж/б панели, нарушений облицовки нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие вертикального заполнения ограждений 15% |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | сколы ступеней 10% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая, нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней на входах 30% |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальта до 60% |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 26 А
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1980 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение 20% |  | удовл.
1,2,3,6 подъезды
2. Козырьки |  |  | шелушение известкового набела 30% |  | удовл.
1,3 под. разрушение по краю
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 15% |  | удовл.
местами разрушение бетона вокруг слуховых окон
4. Отмостка |  |  | разрушение бетона 10% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | видимых нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | видимых нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых нарушений покрытия нет |  | удовл.
отсутствует отвод водосточ. трубы 4 подъезд
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | частично составное,остекление в 1 нитку 100% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып. ремонт 2015г. |  | удовл.
| наружняя |  | видимых нарушений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 40% |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 25% |  | удовл.
выщербление бетона тамбура до 10%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая, нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая - нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | требуется очистка |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений нет |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальт-выбоины, трещины, разрушение бордюрного камня |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 28
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1980 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение 30% |  | удовл.
1,4 под.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона 15% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  |  |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение 5% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | видимых нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | видимых нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений кровельного покрытия нет, разрушение |  | удовл.
вентил. шахт 10%
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, нет вторых рам 25% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | косм. ремонт на 2016г. |  | удовл.
3 под.- шелушение штукат. тамбура
| наружняя |  | видимых нарушений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсут. поручни 3,4, 8 под. |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выбоины до 10%, |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней на входе 50% |  | удовл.
входы закрыты
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений нет |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нет стока атмосферных вод |  | неудовл.
разрушение асфальто-бетонного покрытия 50%
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 30
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1981 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | местами трещины, разрушение края до 10% |  | удовл.
выбоины на входах
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона 5% |  | удовл.
1,2,3,4 под.
3. Цоколь |  |  | отслоение штукатурки 5% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение бетона 10% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений кровельного покрытия нет |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в одну нитку 100%, нет вторых рам 20% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2014г. |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет пролета леерного ограждения во 2 подъезде |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 25% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая, нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропиленовая, нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней входа 40% (1-й под.) |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 30 А
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1980 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | выбоины бетона до 10% | (3,4-й под.) | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона 5% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение штукатурки 10% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, видимых нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, видимых нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений покрытия не выявлено |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  | износ до 10% |  | удовл.
| окна |  | остекление в одну нитку 100%, нет вторых рам 20% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт на 2016г. |  | удовл.
| наружняя |  | видимых нарушений не выявлено |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | 4 под. 3-й этаж отсут. перемычки |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 20% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая, нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 30 Б
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 19 79года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 25% 1,6 подъезды, 4 - выбоины |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона по краю 2,3 под. |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | частичное шелушение окрасочного слоя |  | удовл.
4. Отмостка |  |  |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, видимых нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, видимых нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых нарушений кровельного покрытия нет |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | частичносоставное, остекление в одну нитку 100%, |  | удовл.
нет вторых рам 20%
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып. ремонт 2015г. |  | удовл.
| наружняя |  | видимых нарушений не выявлено |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствуют поручни 2,3,5,6 под. |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 20% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая, нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 32
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1981 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 20% |  | удовл.
2,3 под.
2. Козырьки |  |  | отслоение штукатурного слоя 10% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  |  |  | удовл.
4. Отмостка |  |  |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, визуальных нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, визуальных нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  |  |  | удовл.
| междуэтажные |  |  |  | удовл.
подвальные |  |  |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет |  | удовл.
водосточные трубы-укомплектованы
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | остекление в одну нитку 100%, нет вторых рам 20% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып. ремонт в 2013г. |  | удовл.
| наружняя |  | визуальных нарушений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствуют поручни 11п/м |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 20% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая, нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропиленовая, нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | визуальных нарушений нет |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 34
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1982 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона до 10% (1-й под.) |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | отслоение штукатурки 20% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | шелушение окрасочного слоя до 25% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | частичное вымывание поверхностного слоя на 10% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели,нарушений не выявлено |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели,нарушений не выявлено |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет, водосточные трубы |  | удовл.
|  |  | укомплектованы |  | укрепить
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, нет вторых рам 25% |  | удовл.
| двери |  | установлены металлические |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2015г. |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений облицовочной плитки не выявлено |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | частично отсутствуют поручни в 1,2,3-м подъездах |  | удовл.
отсут. перемычек л/маршей
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 20% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | ФБС блоки |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальта до 50% |  | удовл.