## Лист1
"__15___" _____03_____ 2018 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 7
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1985 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Крыльца |  |  | отслоение штукатурного слоя 10% |  | удовл.
разрушение бетона (выбоины) 10%
2. Козырьки |  |  |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  |  |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение бетона 50% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не вывлено |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не вывлено |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
| междуэтажные |  | без видимых повреждений |  | удовл.
подвальные |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений кровельного покрытия нет |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в одну нитку 100% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт 2018г. |  | удовл.
| наружняя |  | без видимых повреждений |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие поручней 20% |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | разрушение бетонного слоя площадок 30% |  | удовл.
сколы ступеней 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропилен 100%- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | розлив-стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая 100%-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт на замки, разбит шифер на козырьке |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | установлены малые формы |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальто-бетонного покрытия 50% |  | в плане УЖКХ на 2016г.