## Лист1
"__01__" ___03___ 2018 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева 29
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1976 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | частично выбоины |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | частично разрушение бетона |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение отделочного слоя на 5% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | местами разрушение бетона 10% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные
| внутренние |  | разрушение кирпичной кладки в 4-м подъезде |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б панели, повреждений не выявлено
| междуэтажные |  | ж/б панели, повреждений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б панели, повреждений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | реконструкция на металлическую скатную 2017г. |  | кап. Ремонт
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 20% |  | удовл.
| двери |  |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт 2-го подъезда 2017г. |  | удовл.
| наружняя |  | без видимых нарушений |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 15%
качается ступенька на 1 этаже в 4 подъезде
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтилен-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | стоит вода, затекание атмосферных вод |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальтового покрытия до 60% |  | удовл.