## Лист1
"___02___" _____09______ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Озерный бульвар, 2
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1974 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | разрушение бетона на 30% |  |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | разрушение бетона по краю на 10% |  |  | удовл.
4. Цоколь |  |  | разрушение кирпичной кладки на входах в подвалы, |  |  | удовл.
отслоение штукатурного слоя до 10%
5. Отмостка |  |  | разрушение более 50% |  |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | кирпичные, без видимых повреждений |  |  | удовл.
| внутренние |  | кирпичные, без видимых повреждений |  |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  |  | удовл.
междуэтажные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  |  | удовл.
8.Крыша |  |  | нарушение покрытия кв.37 |  |  | ремонт
согласно экспертизе необходим капитальный ремонт
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, отсутствие внутренних рам 50% |  |  | удовл.
| двери |  | установлены |  |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт 2013г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие поручней 15% |  |  | удовл.
11. Лесничные клетки |  |  | разрушение бетонных полов на 5% |  |  | удовл.
сколы ступеней 5%
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн. услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба пласластмассовая-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
13. Подвал |  |  | разрушение ступеней до 20% |  |  | удовл.
14. Внешнее благоустройство |  |  | установлены малые формы |  |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  |  | удовл.
"___01___" _____09_____ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Озерный бульвар 4
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1972 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | разрушение бетона на 30% |  |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | разрушение бетона на 10% |  |  | удовл.
4. Цоколь |  |  | ремонт в 2015г. |  |  | удовл.
5. Отмостка |  |  | разрушение до 10% |  |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | кирпичные, без видимых повреждений |  |  | удовл.
| внутренние |  | кирпичные, без видимых повреждений |  |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  |  | удовл.
| подвальные |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  |  | удовл.
8.Крыша |  |  | плоская,из рулонных материалов
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, отсутствие внутренних рам 50% |  |  | удовл.
| двери |  | установлены |  |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт на 2016г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | кирпичные, без видимых повреждений |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
11. Лестничные клетки |  |  | разрушение бетонных полов на 5% |  |  | удовл.
сколы ступеней 5%
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн. услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба чугунная-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
13. Подвал |  |  | разрушение ступеней до 20% |  |  | удовл.
14. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы, бельевая площадка |  |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  |  | удовл.
"___01___" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г. Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Озерный бульвар 12
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех.состояния элементов общ имущества дома
2. Крыльца |  |  | разрушение асфальт. покрытия до 15% |  |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | отставание штукатурного слоя до 50%, |  |  | удовл.
1,3,4 подъезд разрушение по краю
4. Цоколь |  |  | отслоение краски 25% |  |  | удовл.
5. Отмостка |  |  | разрушение отмостки до 10% |  |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, |  |  | удовл.
межпанельные швы без видимых повреждений
| внутренние |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плита, повреждений нет |  |  | удовл.
междуэтажные |  |  | ж/б плита, без видимых повреждений |  |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плита, без видимых повреждений |  |  | удовл.
8.Крыша |  |  | шиферная, скатная видимых нарушений нет |  |  | удовл.
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, отсутствие вторых рам 60% |  |  | удовл.
| двери |  | установлены |  |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт на 2016г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие 3 поручней |  | (1,2-й под.) | удовл.
11. Лестничные клетки |  |  | скол ступеней 5% |  |  | удовл.
разрушение бетонного слоя полов 10%
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | розлив-труба стальная, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | розлив-полипропилен 100%, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | розлив пластмассовый, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | розлив 50%-полипропилен, 50% стальная, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по обращениям |  |  | удовл.
13. Подвал |  |  | разрушение кирпичной кладки, шиферного покрытия до 20% |  |  | удовл.
14. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  |  | удовл.
"___09___" _____09_____ 2016 г. | [6 empty] | г. Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Озерный бульвар, 14
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1978 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | разрушение бетона на 15% |  |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | разрушение штукатурного слоя 70%
4. Цоколь |  |  | отслоение краски 25% |  |  | удовл.
5. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 20% |  |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | панели, |  |  | удовл.
межпанельные швы без видимых повреждений
| внутренние |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
подвальные |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
8.Крыша |  |  | шиферная, нарушений не выявлено |  |  | удовл.
|  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | отсутствие вторых рам 60% |  |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах |  |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт подъездов в 2016г. |  |  | удовл.
| наружняя |  |  |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие поручней 10% (1,2-й под.) |  |  | удовл.
11. Лестничные клетки |  |  | скол ступеней 5% |  |  | удовл.
разрушение бетонного слоя полов 10%
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | укрепить щит 1-под., 3 этаж |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | розлив-труба стальная, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | розлив-полипропилен 100%, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | розлив пластмассовый, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | розлив 50%-полипропилен, 50% стальная, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по обращениям |  |  | удовл.
13. Подвал |  |  | закрыт на замки, разрушение ступеней до 20% |  |  | удовл.
14. Внешнее благоустройство |  |  | установлены малые формы |  |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальтового покрытия до 30% |  |  | удовл.
"___01___" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Озерный бульвар, 16
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1976 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | разрушение бетонного слоя 25% |  |  | удовл.
4,5 под.
3. Козырьки |  |  | разрушение бетонного слоя по краю до 15% |  |  | удовл.
4. Цоколь |  |  | разрушение штукатурного слоя 15% |  |  | удовл.
разрушение вокруг продухов до 10%
5. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 20% |  |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | кирпичные, без видимых повреждений |  |  | удовл.
| внутренние |  | разрушение кладки в тамбуре 1,3 подъезда |  |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, нарушений нет |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, нарушений нет |  |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, нарушений нет |  |  | удовл.
8.Крыша |  |  | нарушение кровельного покрытия кв.86,56 |  |  | удовл. | (вып)
разрушение вентиляционных каналов до 10%
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, отсутствие вторых рам 60% |  |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт поъездов в 2016г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений нет |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие поручней 30%
|  |  | отсутствие вертикального заполнения ограждений 15% |  |  | удовл.
3,5,6-й под.
11. Лестничные клетки |  |  | скол ступеней 5% |  |  | удовл.
разрушение бетонного слоя полов 10%
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | трубаполипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
13. Подвал |  |  | разрушение кирпичной кладки на входе в подвал до 10% |  |  | удовл.
разрушение ступеней на входах 20%
14. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы, бельевая площадка |  |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальта до 40% |  |  | неудовл.
"___12___" ______09_____ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 1
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1978 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | разрушение бетонного слоя 15% |  |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | износ до 10% |  |  | удовл.
отставание штукат. слоя 2,3,4 подъездов
4. Цоколь |  |  | отслоение краски 20% |  |  | удовл.
отставание штукатурного слоя 1-й под.
5. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 25% |  |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | межпанельные швы без видимых повреждений |  |  | удовл.
| внутренние |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | без видимых повреждений
| междуэтажные |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
подвальные |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
8.Крыша |  |  | нарушений кровлельного покрытия нет |  |  | удовл.
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | отсутствие вторых рам 90% |  |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах |  |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
| наружняя |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | 4-й под.нет перемычек 2шт.огражд. |  |  | удовл.
11. Лестничные клетки |  |  | разрушение верхнего отделочного слоя площадок 90% |  |  | удовл.
2под.- отставание штукат.слоя стен тамбура
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | трубаполипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
13. Подвал |  |  | закрыт на замки |  |  | удовл.
очистка по графику
14. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  |  | удовл.
"___03___" _____09_____ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 3
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1982 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | скол бетонного слоя 15% |  |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | отслоение штукатурного слоя 30% |  |  | удовл.
4. Цоколь | [5 empty] | удовл.
5. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 25% |  |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
| внутренние |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
подвальные |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
8.Крыша |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | частично составное, отсутствие вторых рам 75% |  |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах |  |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт на 2016г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений не выявлено, износ до 10% |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 30% (3,4-е подъезды) |  |  | удовл.
нет перемычек 10п\м огражд.л/маршей
11. Лестничные клетки |  |  | разрушение верхнего отделочного слоя площадок 20% |  |  | удовл.
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | трубаполипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтилен-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
13. Подвал |  |  | закрыт на замки |  |  | удовл.
14. Внешнее благоустройство | [5 empty] | удовл.
15. Дворовая территория | [5 empty] | удовл.
"___02___" ______09_____ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 5
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1987 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | скол бетонного слоя 15% |  |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | отслоение штукатурного слоя 20% |  |  | удовл.
2,3-й подъезды
4. Цоколь |  |  | отслоение краски 25% |  |  | удовл.
5. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 50% |  |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых нарушений |  |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, без видимых нарушений |  |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, без видимых нарушений |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, без видимых нарушений |  |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, без видимых нарушений |  |  | удовл.
8.Крыша |  |  | шиферное покрытие без видимых нарушений |  |  | удовл.
отсут. 2 отвода на водост. Трубах
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, отсутствие вторых рам до 50% |  |  | удовл.
| двери |  | установлены |  |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2012г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | ж/б панели, нарушений облицовки не выявлено |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | частично отсутствуют деревянные поручни в 3,4 подъездах, |  |  | удовл.
перемычки в 1-м под.
11. Лестничные клетки |  |  | скол ступеней 15%
|  |  | шелушение отделки в тамбуре 2 под., выбоины пола |  |  | удовл.
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | розлив-полипропилен 100%- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая 100%-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
13. Подвал |  |  | ФБС блоки |  |  | удовл.
14. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений нет |  |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  |  | удовл.
"___02___" _____09_____ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 7
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1985 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Крыльца |  |  | отслоение штукатурного слоя 10% |  |  | удовл.
разрушение бетона (выбоины) 10%
2. Козырьки | [5 empty] | удовл.
3. Цоколь | [5 empty] | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение бетона 50% |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не вывлено |  |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не вывлено |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
подвальные |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений кровельного покрытия нет |  |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в одну нитку 100% |  |  | удовл.
| двери |  | установлены |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт 2014г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие поручней 20% |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | разрушение бетонного слоя площадок 30% |  |  | удовл.
сколы ступеней 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропилен 100%- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | розлив-стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая 100%-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт на замки, разбит шифер на козырьке |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | установлены малые формы |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальто-бетонного покрытия 50% |  |  | в плане УЖКХ на 2016г.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 9
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1987 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 20% |  | (3 подъезд) | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение по краю 15% 1,3 подъезды
|  |  | отслоение известковой окраски 40% |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | разрушение штукатурного слоя 15%
отслоение краски 20%
4. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 20% |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений целостности покрытия нет
|  |  | укрепить водо |  |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  | износ до 15%
| окна |  | отсутствие вторых рам 10% |  |  | удовл.
| двери |  | износ до 10% |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2014г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | износ до 10% |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | износ до 10% |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | износ до 10% |  |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтилен-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | износ до 10% |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
"___02___" _____09_____ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 11
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1985 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона до 10% 4,2-й под. |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | износ до 10% |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | разрушение штукатурного слоя вокруг слух. окон |  |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | бетонная, местами трещины до 15% |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, нарушений нет |  |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, нарушений нет |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нат |  |  | удовл.
1-й подъезд отсут. звено и отвод водост. трубы
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, нет вторых рам 50% |  |  | удовл.
| двери |  | металлические |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2012г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | видимых нарушений нет |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет деревянных поручней до 10% |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 10% |  |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | розлив-труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая 100%-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушены ступени на входах до 40% |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | без видимых нарушений |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 15
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1982 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | выщербление бетона 15% (1,2 под.) |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение по краю до 50% |  |  | удовл.
4-й подъезд
3. Цоколь |  |  | шелушение краски до 20% |  |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | ремонт в 2014г. |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, нарушений нет |  |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет |  |  | удовл.
отсутствует колено водосточ. трубы 4-подъезд
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | частично составное, остекление в 1 нитку 100%, |  |  | удовл.
отсутствуют внутренние рамы до 25%
| двери |  | наружные металлические |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2013г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений облицовки панелей нет |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсут. перемычка 4-й подъезд |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | на продухи установлены сетки |  |  | удовл.
ФБС блоки
13. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы, бельевая площадка |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальта до 60% |  |  | неудовл.
"___02___" _____09______ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 19
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1971 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца | [5 empty] | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетонного слоя по краю 10% (2 подъезд) |  |  | удовл.
3. Цоколь | [5 empty] | удовл.
4. Отмостка | [5 empty] | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений кровельного покрытия нет |  |  | удовл.
износ покрытия 10%
разрушение вентшахт 15%
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 50% |  |  | удовл.
| двери |  | износ 10%
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2014г.
| наружняя |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках и ступенях 10% |  |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | износ 10% |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
"__02__" ____09____ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева 23
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетонного слоя по краю 10% (2 подъезд) |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | частично проведен ремонт, повреждения 10% |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | проведен текущий ремонт |  |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
| внутренние |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | без видимых повреждений |  |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100% |  |  | удовл.
| двери |  | установлены |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2012г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | ж/б панели |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | закреплены, окрашены |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках и ступенях 10% |  |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт на замок |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | установлены малые формы |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальт разбит на 50% |  |  | не удовл.
"___02___" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | ул. Постышева 33/18
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1976 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 10% |  |  | удовл
6-й подъезд
2. Козырьки | [5 empty] | удовл.
3. Цоколь | [5 empty] | удовл.
4. Отмостка | [5 empty] | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | видимых нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  | видимых нарушений не выявлено
6. Перекрытия чердачные |  |  | видимых нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | видимых нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | видимых нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых нарушений кровельного покрытия нет |  |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 50% |  |  | удовл.
| двери |  | установлены |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2012г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений нет |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет ограждений 15% |  |  | удовл.
отсутствие поручней 20%
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках и ступенях 15% |  |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | в подвале нет отвода грунтовых вод
частичное разрушение кирпичной кладки, шиф.покрытий козырьков
13. Внешнее благоустройство | [5 empty] | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разбитое асфальто-бетонное покрытие 60%
"___02___" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Проспект Мира 8
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1989 года постройки, 6 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 20% |  |  | удовл.
2,3,4 под.
2. Козырьки |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отставание бетона от стен 10% |  |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение бетона 15%
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  |  |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений целостности покрытия нет |  |  | удовл.
износ кровельного покрытия на 10%
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 10% |  |  | удовл.
| двери |  | износ до 10% |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып. ремонт 2015г.
| наружняя |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | отсутствие напольной плитки по площадкам 60% |  |  | удовл.
сколы ступеней 10%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба-полиэтилен -нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | износ до 10%
13. Внешнее благоустройство | [5 empty] | удовл.
14. Дворовая территория | [5 empty] | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Проспект Мира 12
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1974 года постройки, 5 этажный, 3-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | выбоины до 10% |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение шифера 30% 3-й подъезд |  |  | удовл
3. Цоколь |  |  | отслоение штукатурного слоя 15% |  |  | удовл.
разрушение приямков 10%
4. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 10% |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не выявлено
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений целостности покрытия нет |  |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 20% |  |  | удовл.
| двери |  | износ до 10% |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып. ремонт 2015г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие поручней 15%
удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 50% |  |  | удовл.
сколы ступеней до 10%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба-полиэтилен -нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | износ до 10%
13. Внешнее благоустройство | [5 empty] | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Проспект Мира 14
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1975 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 15%
2. Козырьки |  |  | разрушение 50% (1,2,3 под.) |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение штукатурки 20% |  |  | удовл.
разрушение приямков 10%
4. Отмостка |  |  | разрушение 10% |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  | разрушение штукатурки на входах 40%
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений кровельного покрытия нет, |  |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 60% |  |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | отслоение штукатурки в тамбурах 25% |  |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 20% |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | отсутствие напольной плитки на площадках 70% |  |  | удовл.
|  |  | сколы на ступенях 10% |  | 1,2,4-й под.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | износ 10% |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | разбито асфальто-бетонное покрытие проезжей |  |  | удовл.
части 80%
14. Дворовая территория |  |  | нет отвода поверхностных вод |  |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Проспект Мира 16
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1974 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 5% (4-й подъезд) |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона 10% (по краю) |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение штукатурки 15% |  |  | удовл.
4. Отмостка | [5 empty] | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений кровельного покрытия нет, разрушение вентшахты 2-го подъезда |  |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 60% |  |  | удовл.
| двери |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып. ремонт 2015г. |  |  | удовл.
| наружняя |  |  |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 15% |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | сколы ступеней 10% |  |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | износ до 10% |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | разбито асфальто-бетонное покрытие проезжей |  |  | удовл.
части 80%
14. Дворовая территория |  |  | нет отвода поверхностных вод |  |  | удовл.
"__02_" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Проспект Мира 18
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 19 77 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение асфальто-бетонного покрытия 10% |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона 10% (края) |  |  | удовл.
3. Цоколь | [5 empty] | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 10% |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений целостности покрытия не выявлено |  |  | удовл.
износ покрытия 10%
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 50% |  |  | удовл.
| двери |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып. ремонт 2015г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | идимх повреждений нет |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие поручней 20% |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона 15% на площадках
сколы ступеней 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | блоки ФБС |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  |  | удовл.
"__02__" ___09___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Проспект Мира 20
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1971 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 20% |  |  | удовл.
2. Козырьки | [5 empty] | удовл.
3. Цоколь | [5 empty] | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение бетона 60%
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  |  |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений целостности покрытия нет |  |  | удовл.
износ кровельного покрытия на 10%
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 60%
| двери |  | металлические на входах |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт 2015г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | износ до 10% |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствуют деревянные поручни 10% |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | разрушение бетона на площадках 10% |  |  | удовл.
выбоины пола в тамбуре 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтилен-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | блоки ФБС |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | бельевая площадка |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  |  | удовл.