УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ

Управляющая компания информирует Вас, что на основании Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176)

п.5.8.7 потребитель обязан соблюдать правила пользования водопроводом и канализацией:

- содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники.

- не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и арматуры.

- не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты.

- не бросать в унитаз песок, строительный мусор, тряпки, предметы личной гигиены, кости, стекло, металлические и деревянные предметы.

- не пользоваться санитарными приборами в случае засора канализационной сети.

- оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок.

- немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации;

- оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок;

- оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубах, красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;

- для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически запрещается применять металлические щетки;

- при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.