## Лист1
"__11__" ____03____ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева 23
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетонного слоя по краю 10% (2 подъезд) |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | частично проведен ремонт, повреждения 10% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | проведен текущий ремонт |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
| внутренние |  | без видимых повреждений |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2012г. |  | удовл.
| наружняя |  | ж/б панели |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | закреплены, окрашены |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках и ступенях 10% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт на замок |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | установлены малые формы |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальт разбит на 50% |  | не удовл.