## Лист1
"__14__" ___03___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева 39
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1982 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 15% |  | удовл.
2. Козырьки |  |  |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 10% |  | удовл.
разрушение штукатурки 5%
4. Отмостка |  |  |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых повреждений |  | удовл.
|  |  | ж/б панели, без видимых повреждений |  | удовл.
внутренние
6. Перекрытия чердачные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушения целостности покрытия нет, |  | удовл.
|  |  | водост. трубы - укомплектованы |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | частичносоставные, в одну нитку 100 %, нет вторых рам 40%
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2016г. |  | удовл.
| наружняя |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутсвуют перемычки 5под. 5 этаж, 2,3-й под. |  | удовл.
нет поручней 3-й под.
10. Лестничные клетки |  |  | выщебление бетона на площадках 20% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней на входах 20% |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.