## Лист1
"__02__" ___09___ 2016 г.
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Озерный бульвар 11 Б
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1978года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 5% | удовл.
2. Козырьки |  |  | отставание штукатурного слоя - 3 подъезд | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 10% | удовл.
4. Отмостка |  |  | местами разрушение бетонного слоя | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых повреждений | удовл.
ж/б панели, без видимых повреждений
| внутренние |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | выдимых повреждений нет | удовл.
| междуэтажные |  | выдимых повреждений нет | удовл.
подвальные |  |  | выдимых повреждений нет | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых повреждений кровельного покрытия нет | удовл.
водосточние трубы-отсутствие 1-го отвода
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | частичносоставное остекление в 1 нитку 100% | удовл.
| двери |  | установлены | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | косметический ремонт на 2016г. | удовл.
осыпание штукат. слоя тамбура 2-го подъезда
| наружняя |  | видимых повреждений нет | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | видимых повреждений нет | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | сколы ступеней 10% | удовл.
выбоины пола тамбуров до 10%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт на замки | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение а/бетонного покрытия на 50%, нет стока атмосферных вод | неудовл.