## Лист1
"__02__" ___09___ 2016 г. |  |  |  |  | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 51
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1984 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 20% | удовл.
1-й под.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона по краю до 20% | удовл.
6-й подъезд
3. Цоколь |  |  | отслоение штукатурки 10%
отслоение краски 15%
4. Отмостка |  |  | бетонная, разрушений нет | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, повреждений нет | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, повреждений нет | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | выдимых повреждений нет | удовл.
| междуэтажные |  | выдимых повреждений нет | удовл.
подвальные |  |  | выдимых повреждений нет | удовл.
7.Крыша |  |  | визуально нарушений кровельного покрытия нет | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | частично составное, остекление в 1 нитку 100% | удовл.
нет вторых рам 15%
| двери |  | нет двери в тамбуре 5-го под. | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт 2014г. | удовл.
| наружняя |  | ж/б панели, облицовка плиткой | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 20% | удовл.
1-й под.
10. Лестничные клетки |  |  | скол ступеней 10% | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям | удовл.
12. Подвал |  |  | блоки ФБС | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы, бельевая площадка | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нет стока атмосферных вод | удовл.