## Лист1
2018-04-10 | [6 empty] | г.Находка
|  | АКТ | [5 empty] | стр.1
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,распопложенного
|  | по адресу |  | ул. Сидоренко, 4
Комиссия в составе: зам.директора Перетягиной Е.А., инженера ПТО Чумаченко И.Ю.,
главного энергетика Рыженьких П.П., инженера РУ Кобзарева И.В.
произвела осмотр жилого дома
и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования:
Жилой дом, 1981 года постройки, 5 этажный, 2 подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | ж/б |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | ж/б, с покрытием рулон материалом |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | окраска |  |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | бетонная
5. Капитальные стены наружные |  |  | блочные |  |  | удовл.
| внутренние |  | оштукатуренные |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б, без видимых повреж |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б, без видимых повреж |  |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б, без видимых повреж |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | рулонная, с наружным водостоком |  |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100% |  |  | удовл.
| двери |  | металлические |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | побелка, окраска |  | ремонт 2015 г. | удовл.
| наружная |  | окраска |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | поручень деревянный, ограждения металлические, |  |  | удовл.
окрашенные
10. Лестничные клетки | [5 empty] | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | централизованное |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | централизованное, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | централизованное, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | централизованное, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | централизованное, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по внутренним стенам |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | блоки ФБС |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы |  |  | удовл.
14. Дворовая территория | [5 empty] | удовл.