## Лист3
"___02___" _____09______ 2015 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Озёрный бульвар д.11
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, _1987_года постройки, _5_ этажный, __4__ подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  |  | разрушение до 5% |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | незначительное разрушение кровельного |  |  | удовл.
покрытия
3. Цоколь |  |  | отслоение отделочного слоя до 5% |  |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | вып. ремонт в 2015г. |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | кирпичные, | нарушений не выявлено |  | удовл.
| внутренние |  | кирпичные, | нарушений не выявлено |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, | нарушений не выявлено |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, | нарушений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, | нарушений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушения целостности покрытия нет |  |  | удовл.
износ кровельного покрытия 10%
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  | износ до 15% |  | удовл.
| окна |  | частично составное в 1 нитку 100%, |  |  | удовл.
отсутствие 2-х рам до 20%
| двери |  | установлены |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  |  | ремонт в 2012г. |  | удовл.
| наружняя |  |  | износ до 10% |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  |  | износ до 10% |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  |  | износ до 10% |  | удовл.
3-й под.-выбоины площадки тамбура
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба чугунная-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  |  | износ до 10% |  | удовл.
разрушение входа 4-го подъезда до 10%
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальт, | нарушений не выявлено |  | удовл.