## Лист1
"___19___" _____03_____ 2018 г. | [5 empty] | г. Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Озерный бульвар, 14
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1978 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | разрушение бетона на 15% |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | разрушение штукатурного слоя 70%
4. Цоколь |  |  | отслоение краски 25% |  | удовл.
5. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 20% |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | панели, |  | удовл.
межпанельные швы без видимых повреждений
| внутренние |  | без видимых повреждений |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
| междуэтажные |  | без видимых повреждений |  | удовл.
подвальные |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
8.Крыша |  |  | шиферная, нарушений не выявлено |  | удовл.
|  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | отсутствие вторых рам 60% |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт подъездов в 2016г. |  | удовл.
| наружняя |  |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие поручней 10% (1,2-й под.) |  | удовл.
11. Лестничные клетки |  |  | скол ступеней 5% |  | удовл.
разрушение бетонного слоя полов 10%
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | укрепить щит 1-под., 3 этаж |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | розлив-труба стальная, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | розлив-полипропилен 100%, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | розлив пластмассовый, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | розлив 50%-полипропилен, 50% стальная, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по обращениям |  | удовл.
13. Подвал |  |  | закрыт на замки, разрушение ступеней до 20% |  | удовл.
14. Внешнее благоустройство |  |  | установлены малые формы |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальтового покрытия до 30% |  | удовл.