## Лист1
"__04__" ___09___ 2017 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева 43
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1985 года постройки, 5 этажный, 14-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | отслоение штукатурки 10% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 5% |  | удовл.
шелушение бетонного слоя до 20%
4. Отмостка |  |  | разрушение бетона 15% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, вставки-кирпич |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, вставки-кирпич |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | реконструкция на металлическую скатную 2017г. |  | кап. Ремонт
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | частично составное, остекление в 1 нитку, |  | удовл.
нет вторых рам 30%
| двери |  | установлены металлические на входах |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып. ремонт 2013,2014,2015г.г. |  | удовл.
| наружняя |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствуют поручни до 10%, |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона 15% |  | удовл.
сколы ступеней 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | ФБС блоки |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.