## Лист1
"__02__" ___09___ 2016 г. |  |  |  |  | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Озерный бульвар 11 В
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 10% | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона 10% | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 10% | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 20% | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых повреждений | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, без видимых повреждений | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, видимых повреждений нет | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений кровельного покрытия нет | удовл.
водосточние трубы-отсутствие 1-го звена
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в одну нитку 100%, нет вторых рам 25% | удовл.
| двери |  | установлены | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт на 2016г. | удовл.
шелушение оттелки сен и перекрытия тамбура 3-го подъезда
| наружняя |  | видимых повреждений нет | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | 3под.-2 эт.отсутствует часть леерного ограждения | удовл.
отсутствие поручней до 10%
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 5% | удовл.
сколы ступеней 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям | удовл.
12. Подвал |  |  | закрыт | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нет стока атмосферных вод
|  |  | разрушение асфальто-бетонного покрытия до 60% | неудовл.