## Лист1
"__28__" ___03___ 2017 г. |  |  |  |  | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Постышева 45
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1988 года постройки, 5 этажный, 14-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 15% (13, 14 подъезды) | неудовл.
выбоины площадок на входах 6,7,9,11,12,13,14 под.
2. Козырьки |  |  | отсутствие изол.укрывн.материала 70% | удовл.
разрушение бетона 10%
3. Цоколь |  |  | отслоение окрасочного слоя 5% | удовл.
6-14 подъезд
4. Отмостка |  |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
| внутренние |  | нарушений не выявлено | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | видимых нарушений не выявлено | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых нарушений кровельного покрытия нет | удовл.
отсутствует звено и отвод на водосточной трубе
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление частично составное, в 1 нитку- 100%, | удовл.
| двери |  | установлены | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | выполн.ремонт подъездов 1,2,3,4,5 в 2015г. | удовл.
6,9,10,13,14-2013г., 7-2014г.
| наружняя |  | видимых нарушений не выявлено | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет 1 пролета леерного ограждения | удовл.
нет поручней 20%
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 15%
сколы ступеней 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям | удовл.
12. Подвал |  |  | износ до 10% | удовл.
очищен
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальта дороги до 50% | удовл.