## Лист3
"___14___" _____09_____ 2015 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Озерный бульва 11А
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 20%
4. Отмостка |  |  | вып. ремонт 2015г.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  | выбоины в тамбурах подъездов 10% |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушения целостновсти покрытия нет |  |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | отсутствуют вторые рамы 15% |  |  | удовл.
| двери |  | износ до 10%
9. Отделка внутренняя | [5 empty] | удовл.
| наружняя |  | износ до |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствуют поручни 5% |  | 3,5 эт. 1-й под. | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | сколы ступеней 10%
разрушение бетона на площадках 15%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтилен-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | износ 10% |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство | [5 empty] | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | не организован сток атмосферных вод
разрушен асфальт на 50%