## Лист1
"__16__" ___03___ 2016 г. | [6 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 9
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1987 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 20% |  | (3 подъезд) | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение по краю 15% 1,3 подъезды
|  |  | отслоение известковой окраски 40% |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | разрушение штукатурного слоя 15%
отслоение краски 20%
4. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 20% |  |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений целостности покрытия нет
|  |  | укрепить водо |  |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  | износ до 15%
| окна |  | отсутствие вторых рам 10% |  |  | удовл.
| двери |  | износ до 10% |  |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2014г. |  |  | удовл.
| наружняя |  | износ до 10% |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | износ до 10% |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | износ до 10% |  |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтилен-нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  |  | удовл.
12. Подвал |  |  | износ до 10% |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нарушений не выявлено |  |  | удовл.