## Лист1
"___29___" _____03_____ 2017 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 3
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1982 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | скол бетонного слоя 15% |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | отслоение штукатурного слоя 30% |  | удовл.
4. Цоколь |  |  |  |  | удовл.
5. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 25% |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
| внутренние |  | без видимых повреждений |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
| междуэтажные |  | без видимых повреждений |  | удовл.
подвальные |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
8.Крыша |  |  | без видимых повреждений |  | удовл.
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | частично составное, отсутствие вторых рам 75% |  | удовл.
| двери |  | металлические на входах |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт на 2016г. |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений не выявлено, износ до 10% |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней 30% (3,4-е подъезды) |  | удовл.
нет перемычек 10п\м огражд.л/маршей
11. Лестничные клетки |  |  | разрушение верхнего отделочного слоя площадок 20% |  | удовл.
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | трубаполипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтилен-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
13. Подвал |  |  | закрыт на замки |  | удовл.
14. Внешнее благоустройство |  |  |  |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  |  |  | удовл.