## Лист1
"__23_" ___03___ 2017 г. | [5 empty] | г.Находка
|  | АКТ |  |  |  |  | стр.5
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева 47А
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1993 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 20% 3-го подъезда |  | удовл.
входы 1,2-го подъездов - выбоины 10%
2. Козырьки |  |  |  |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 10% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | вып. 2015г. |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | кирпичные |  | удовл.
| внутренние |  | кирпичные, видимых нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, нарушений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, нарушений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, нарушений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых нарушений покрытия нет
на основании строит. экспертизы-требуется кап.ремонт
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 10%, остекление в 1 нитку |  | удовл.
| двери |  | износ 10% |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2014г. |  | удовл.
| наружняя |  |  |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  |  |  | удовл.
тамбуры - выбоины 10%
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 15% |  | удовл.
сколы ступеней 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | трубаполипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | ФБС блоки |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.