## Лист1
"___11___" ______03_____ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 5
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1987 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | скол бетонного слоя 15% |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | отслоение штукатурного слоя 20% |  | удовл.
2,3-й подъезды
4. Цоколь |  |  | отслоение краски 25% |  | удовл.
5. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 50% |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых нарушений |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, без видимых нарушений |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, без видимых нарушений |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, без видимых нарушений |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, без видимых нарушений |  | удовл.
8.Крыша |  |  | шиферное покрытие без видимых нарушений |  | удовл.
отсут. 2 отвода на водост. Трубах
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, отсутствие вторых рам до 50% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2012г. |  | удовл.
| наружняя |  | ж/б панели, нарушений облицовки не выявлено |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | частично отсутствуют деревянные поручни в 3,4 подъездах, |  | удовл.
перемычки в 1-м под.
11. Лестничные клетки |  |  | скол ступеней 15%
|  |  | шелушение отделки в тамбуре 2 под., выбоины пола |  | удовл.
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | розлив-полипропилен 100%- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая 100%-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
13. Подвал |  |  | ФБС блоки |  | удовл.
14. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений нет |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.