## Лист1
"__07_" ___03___ 2018 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Озерный бульвар 9А
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 10% |  | удовл.
1,2,4 под.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона 5% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 20%
разрушение приямков 20%
4. Отмостка |  |  | разрушение 15%
5. Капитальные стены наружные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| внутренние |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нет лестницы к люку на крышу в 1 Подъезде
|  |  | нарушения целостности покрытия не обнаружено |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 30%
двери
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт подъездов 2015г. |  | удовл.
| наружняя |  | без видимых повреждений |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствуют поручни 5% | 6-й под. 4,5 эт. | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | 3-й под.-выбоины площадки тамбура |  | удовл.
сколы ступеней 10%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет
вентканалы |  |  | по заявлениям
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней 50%
13. Внешнее благоустройство |  |  |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | нет стока атмосферных вод