## Лист1
2015-09-30 | [5 empty] | г.Находка
|  | АКТ |  |  |  |  | стр.1
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,распопложенного
|  | по адресу |  | ул. Комсомольская, 6
Комиссия в составе: зам.директора Арзамасовой О.П., инженера ПТО Чумаченко И.Ю.,
главного энергетика Рыженьких П.П., инженера РУ Кобзарева И.В.
произвела осмотр жилого дома
и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования:
Жилой дом, 1951 года постройки, 2 этажный, 1 подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | ж/б |  | удовл.
2. Козырьки
3. Цоколь |  |  | окраска |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | бетонная |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | шлако- бетонные блоки |  | удовл.
| внутренние |  | оштукатуренные |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | деревянные, без видимых повреж |  | удовл.
| междуэтажные |  | деревянные, без видимых повреж |  | удовл.
подвальные
7.Крыша |  |  | скатная, шиферная |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100% |  | удовл.
двери
9. Отделка внутренняя |  |  | побелка, окраска |  | удовл.
| наружная |  | окраска |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | поручень деревянный, ограждения металлические, |  | удовл.
окрашенные
10. Лестничные клетки |  |  |  |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | централизованное |  | удовл.
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
отопление(от внешних котельных) |  |  | централизованное, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по внутренним стенам |  | удовл.
12. Подвал |  |  | блоки ФБС
13. Внешнее благоустройство |  |  | бельевая площадка |  | удовл.
14. Дворовая территория