## Лист3
"___12___" _____09______ 2015 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Озерный бульвар, 2
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1974 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка технического состояния элементов общего имущества многоквартирного дома
2. Крыльца |  |  | разрушение бетона на 30% |  | удовл.
3. Козырьки |  |  | разрушение бетона по краю на 10% |  | удовл.
4. Цоколь |  |  | разрушение кирпичной кладки на входах в подвалы, |  | удовл.
отслоение штукатурного слоя
5. Отмостка |  |  | разрушение более 50% |  | удовл.
6. Капитальные стены наружные |  |  | кирпичные, без видимых повреждений |  | удовл.
| внутренние |  | кирпичные, без видимых повреждений |  | удовл.
7. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
междуэтажные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений |  | удовл.
8.Крыша |  |  | видимых нарушений кровельного покрытия нет |  | удовл.
согласно экспертизе необходим капитальный ремонт
9. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, отсутствие внутренних рам 50% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
10. Отделка внутренняя |  |  | ремонт 2013г. |  | удовл.
| наружняя |  | без видимых повреждений |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсутствие поручней 15% |  | удовл.
11. Лесничные клетки |  |  | разрушение бетонных полов на 5% |  | удовл.
сколы ступеней 5%
12. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн. услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба пласластмассовая-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
13. Подвал |  |  | разрушение ступеней до 20% |  | удовл.
14. Внешнее благоустройство |  |  | установлены малые формы |  | удовл.
15. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.