## Лист1
"__19__" ___03___ 2016 г. |  |  |  |  | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Озерный бульвар 9
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1982 года постройки, 5 этажный, 2-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 15% | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение покрытия 100%
удовл.
3. Цоколь |  |  | вып. ремонт 2015г.
4. Отмостка |  |  | разрушение 15% | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | кирпичные, без видимых повреждений | удовл.
| внутренние |  | кирпичные, без видимых повреждений | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, без видимых повреждений | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, без видимых повреждений | удовл.
7.Крыша |  |  | видимых повреждений покрытия нет | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  | удовл.
| окна |  | частично составное,остекление в 1 нитку 100% | удовл.
| двери |  | установлены | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып. ремонт 2015г. | удовл.
| наружняя |  | нарушений нет | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нарушений нет | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | нарушений нет | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | стальная труба- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | износ до 10% | удовл.
част.разбит шифер на козырьках входов 1,2 под.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений нет | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | территория асфальтирована | удовл.