## Лист1
"__13__" ___03___ 2016 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева, 15
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1982 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | выщербление бетона 15% (1,2 под.) |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение по краю до 50% |  | удовл.
4-й подъезд
3. Цоколь |  |  | шелушение краски до 20% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | ремонт в 2014г. |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет |  | удовл.
отсутствует колено водосточ. трубы 4-подъезд
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | частично составное, остекление в 1 нитку 100%, |  | удовл.
отсутствуют внутренние рамы до 25%
| двери |  | наружные металлические |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2013г. |  | удовл.
| наружняя |  | нарушений облицовки панелей нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | отсут. перемычка 4-й подъезд |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | на продухи установлены сетки |  | удовл.
ФБС блоки
13. Внешнее благоустройство |  |  | малые формы, бельевая площадка |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальта до 60% |  | неудовл.