## Лист1
"__21__" ___03___ 2017 г. |  |  |  |  | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 34
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1982 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона до 10% (1-й под.) | удовл.
2. Козырьки |  |  | отслоение штукатурки 20% | удовл.
3. Цоколь |  |  | шелушение окрасочного слоя до 25% | удовл.
4. Отмостка |  |  | частичное вымывание поверхностного слоя на 10% | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели,нарушений не выявлено | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели,нарушений не выявлено | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет, водосточные трубы | удовл.
|  |  | укомплектованы | укрепить
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | остекление в 1 нитку 100%, нет вторых рам 25% | удовл.
| двери |  | установлены металлические | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2015г. | удовл.
| наружняя |  | нарушений облицовочной плитки не выявлено | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | частично отсутствуют поручни в 1,2,3-м подъездах | удовл.
отсут. перемычек л/маршей
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 20% | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая-нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям | удовл.
12. Подвал |  |  | ФБС блоки | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальта до 50% | удовл.