## Лист1
П Л А Н
текущего ремонта жилищного фонда ООО "Гарант Сервис"
на 2010год.
№ п/п | Адрес | Стоимость затрат текущего ремонта жилого дома (руб.) | Вид работ | Ед-цы измер. | Кол-во | Стоимость затрат по виду работ (руб.)
1 | Озерный б-р, 2 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 48 | 21746.98
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 100 | 42446.15
|  | 135297.13 | Ремонт подъездов | под. |  | 15543.37
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 24 | 23591.65
|  |  | Ремонт системы ГХВС | м | 27 | 9433
|  |  | Ремонт системы КНС | м | 18 | 10825.12
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 240 | 11710.86
2 | Озерный б-р, 4 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 18 | 3873.28
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 70 | 26707.69
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 100 | 42446.15
|  | 149837.94 | Ремонт подъездов | под. |  | 9602.93
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 90 | 30236.27
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 64 | 17329.92
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 10 | 7104.98
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 450 | 12536.72
3 | Озерный б-р,12 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 18 | 10015.38
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 16 | 1264.32
|  | 75016.37 | Ремонт подъездов | под. | 4 | 55641.03
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 45 | 2651.26
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 14 | 2685.62
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 1254.85
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 150 | 1503.91
4 | Озерный б-р,14 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 2151.08
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 12 | 6148.3
|  | 75111.16 | Ремонт подъездов | под. | 4 | 55641.03
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 66 | 5529.48
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 30 | 1834.18
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 3 | 2280.88
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 50 | 1526.2
5 | Озерный б-р, 16 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 3 | 1515.25
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 12 | 5516.09
|  | 114308.16 | Ремонт подъездов | под. | 6 | 83461.54
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 100 | 12053.58
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 35 | 2443.32
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 3596.45
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 110 | 5721.93
6 | Постышева, 1 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 5 | 3057.46
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 70 | 26707.69
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 8 | 6041.18
|  | 75987.8 | Ремонт подъездов | под. |  | 5136.29
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 52 | 23751.52
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 16 | 4789.4
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 3298.78
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 50 | 3205.48
7 | Постышева, 3 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 60 | 771.95
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 70 | 26707.69
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 10 | 7503.43
|  | 76095.75 | Ремонт подъездов | под. |  | 7094.45
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 39 | 17690.91
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 20 | 7335.63
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 3680.32
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 80 | 5314.37
8 | Постышева, 5 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 133 | 16129.17
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 42 | 16829.34
|  | 76443.25 | Ремонт подъездов | под. |  | 5576.71
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 36 | 21968.33
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 12 | 6288.45
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 3525.57
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 30 | 6125.66
9 | Постышева, 7 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 12907.53
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 20 | 9446
|  | 71686.12 | Ремонт подъездов | под. |  | 3740.68
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 98 | 23535.44
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 23 | 9761.69
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 10 | 6735.73
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 30 | 5559.05
10 | Постышева, 9 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 8 | 2872.83
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 70 | 26707.69
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 6 | 5137.57
|  | 77235.67 | Ремонт подъездов | под. |  | 24049.64
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 52 | 8506.13
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 30 | 5060.55
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 2276.4
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 350 | 2624.86
11 | Постышева,11 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 4 | 412.62
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 38153.85
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 10 | 7052.58
|  | 77635.83 | Ремонт подъездов | под. |  | 1423.38
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 67 | 14141.52
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 26 | 7332.26
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 8 | 6072.57
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 24 | 3047.06
12 | Постышева,15 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 8 | 453.6
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 38153.85
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 20 | 3884.73
|  | 75887.78 | Ремонт подъездов | под. |  | 1312.25
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 100 | 18248.92
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 45 | 8195.72
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 3653.33
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 200 | 1985.38
13 | Постышева,19 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 8 | 23471.21
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 34 | 15410.12
|  | 99839.3 | Ремонт подъездов | под. |  | 16095.52
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 80 | 27008.3
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 18 | 6495.6
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 5384.78
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 28 | 5973.78
14 | Постышева, 23 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 6 | 1079.83
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 38153.85
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 10 | 6147.01
|  | 73609.5 | Ремонт подъездов | под. |  | 3340.07
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 47 | 14552.13
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 22 | 2924.62
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 3936.25
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 240 | 3475.74
15 | Постышева, 33/18 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 10 | 20670.16
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 58 | 31299.02
|  | 103145.87 | Ремонт подъездов | под. |  | 12091.7
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 43 | 15786.77
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 33 | 9110.47
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 8217.13
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 32 | 5970.62
16 | Пр-т Мира, 8 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 22 | 5386.91
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 31 | 14461.85
|  | 95392.82 | Ремонт подъездов | под. |  | 24049.64
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 132 | 21155.74
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 27 | 15807.79
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 14 | 9248.51
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 20 | 5282.38
17 | Пр-т Мира, 12 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 30 | 2115.12
|  |  | Ремонт кровель | под. | 16 | 6791.38
|  | 67237 | Ремонт подъездов | м2 | 3 | 41730.77
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 52 | 7138.38
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 23 | 4440.58
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 3163.19
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 94 | 1857.57
18 | Пр-т Мира, 14 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 2 | 13925.58
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 30 | 34303.47
|  | 101224.06 | Ремонт подъездов | под. |  | 13910.26
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 68 | 23200.75
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 27 | 9287.2
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 2997.05
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 58 | 3599.75
19 | Пр-т Мира, 16 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 14 | 12880.34
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 58 | 19224.71
|  | 100278.96 | Ремонт подъездов | под. |  | 13910.26
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 93 | 23981.16
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 27 | 9478.97
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 9 | 9131.82
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 220 | 11671.71
20 | Пр-т Мира, 18 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 5 | 486.11
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 30 | 12733.85
|  | 74587.26 | Ремонт подъездов | под. | 4 | 55641.03
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 38 | 1850.1
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 23 | 1180.38
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 1 | 1610.44
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 101 | 1085.35
21 | Пр-т Мира, 20 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 5 | 337.69
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 5 | 2122.31
|  | 68082.07 | Ремонт подъездов | под. | 4 | 55641.03
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 38 | 1689.15
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 23 | 2242.46
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 3334.88
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 60 | 2714.55
Итого по предприят:
| Директор ООО "Гарант Сервис " |  |  | Притула С. В.

## Лист2
П Л А Н
текущего ремонта жилых домов ООО "Гарант - Сервис Плюс"
на 2010год.
№ п/п | Адрес | Стоимость затрат текущего ремонта жилого дома (руб.) | Вид работ | Ед-цы измер. | Кол-во | Стоимость затрат по виду работ (руб.)
1 | Озерный б-р, 7 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 28 | 26104.7027
|  | 139386.46 | Ремонт кровель | м2 | 70 | 29712.3079
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 13910.2565
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 68 | 36506.872
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 16 | 16486.0863
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 11685.9826
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 38 | 4980.2534
2 | Озерный б-р, 9 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 9 | 515.8082
|  | 35353.38 | Ремонт кровель | м2 | 50 | 21223.0771
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 1282.8118
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 26 | 3937.4611
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 34 | 3975.138
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 2 | 2788.2036
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 12 | 1630.8862
3 | Озерный б-р, 9А |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 2 | 6252.4616
|  | 103119.54 | Ремонт кровель | м2 | 100 | 42446.1541
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 9328.059
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 46 | 21499.3745
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 24 | 6680.4841
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 6 | 7049.4477
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 255 | 9863.5642
4 | Озерный б-р, 11 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 50 | 21390.5089
|  | 75463.92 | Ремонт кровель | м2 | 22 | 13584.4862
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 11254.7488
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 45 | 15856.6114
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 23 | 6403.3123
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 2 | 1336.2749
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 82 | 5637.978
5 | Озерный б-р, 11А |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 7863.3488
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 71 | 23703.0771
|  | 74789.96 | Ремонт кровель | м2 | 10 | 5764.0923
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 8326.298
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 56 | 17263.2165
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 21 | 5850.3995
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 7 | 3554.5236
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 24 | 2465.0087
6 | Постышева, 13 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 30 | 5883.8
|  | 48032.06 | Ремонт кровель | под. | 28 | 7159.4739
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 6070.738
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 34 | 12449.3934
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 29 | 7100.717
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 4679.1082
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 42 | 4688.8375
7 | Постышева, 27 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 15652.7904
|  | 95658.72 | Ремонт кровель | м2 | 25 | 22572.2925
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 8504.4447
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 57 | 21166.673
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 32 | 10048.9601
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 10176.2031
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 37 | 7537.3559
8 | Постышева, 29 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 110 | 11635.699
|  | 95527.09 | Ремонт кровель | м2 | 58 | 34077.7438
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 10336.7355
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 69 | 14521.0201
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 20 | 3754.3862
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 8 | 11483.9262
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 42 | 9717.578
9 | Постышева, 35 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 110 | 23164.5673
|  | 110403.99 | Ремонт кровель | м2 | 60 | 26313.4361
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 11487.837
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 82 | 30479.7884
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 19 | 8796.9893
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 11 | 7319.7995
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 18 | 2841.5713
10 | Постышева, 37 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 28 | 3793.9231
|  |  | Ремонт отмосток | м2 | 100 | 38153.8464
|  | 73381.51 | Ремонт кровель | м2 | 12 | 3058.46
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 2701.1175
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 24 | 13371.7309
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 27 | 7779.5693
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 2 | 1434.0441
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 32 | 3088.8241
11 | Постышева, 37А |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 5072.5539
|  | 22358.8 | Ремонт кровель | м2 | 3 | 3392.6082
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 5564.5795
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 21 | 3946.3795
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 10 | 1691.3282
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 2 | 1106.8272
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 18 | 1584.5292
12 | Постышева, 39 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 28 | 18571.8299
|  |  | Ремонт отмосток | м2 | 100 | 38153.8464
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 12 | 8130.7595
|  | 100087.5 | Ремонт подъездов | под. |  | 7019.4016
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 98 | 11502.6852
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 18 | 8989.078
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 3199.661
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 128 | 4520.2452
13 | Постышева, 43 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 120 | 17275.2827
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 71 | 23703.0771
|  | 275018.81 | Ремонт кровель | м2 | 210 | 89136.9236
|  |  | Ремонт подъездов | под. | 1 | 15328.7211
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 230 | 90837.4883
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 35 | 17937.5858
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 9966.4524
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 128 | 10833.276
14 | Постышева, 43А |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 120 | 20017.3678
|  | 124511.39 | Ремонт кровель | м2 | 150 | 63669.2312
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 4501.82
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 120 | 15453.4524
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 30 | 7885.8913
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 10 | 7215.099
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 82 | 5768.5277
15 | Постышева, 47А |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 130 | 18307.3283
|  | 126204.94 | Ремонт кровель | м2 | 60 | 25467.6925
|  |  | Ремонт подъездов | под. | 6 | 67564.103
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 107 | 6101.4518
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 19 | 2921.2016
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 9 | 3716.4867
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 68 | 2126.6795
16 | Пр-т Мира, 22/1 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 50 | 9860.7662
|  | 64383.25 | Ремонт кровель | м2 | 24 | 8444.3365
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 7889.4206
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 57 | 19100.7693
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 30 | 7515.9421
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 7690.1939
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 21 | 3881.82
Итого по предприят:
| Директор ООО "Гарант Сервис Плюс" |  |  | Притула С. В.

## Лист3
П Л А Н
текущего ремонт жалых домов ООО "Гарант- Сервис"
на 2010год.
№ п/п | Адрес | Стоимость затрат текущего ремонта жилого дома (руб.) | Вид работ | Ед-цы измер. | Кол-во | Стоимость затрат по виду работ (руб.)
1 | Комсомольская,6 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 110 | 2908.0862
|  | 16120.82 | Ремонт кровель | м2 | 8 | 1591.4605
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 2037.3518
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 119 | 5985.7344
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 37 | 1660.7892
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 9 | 1244.0698
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 33 | 693.3349
2 | Комсомольская,20 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 110 | 1645.4482
|  | 16767.12 | Ремонт кровель | м2 | 14 | 2536.3405
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 2787.5518
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 102 | 6480.2241
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 25 | 1593.3046
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 839.8297
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 26 | 884.4221
3 | Озерный б-р, 11Б |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 12 | 15996.8427
|  | 74358.22 | Ремонт кровель | м2 | 10 | 7433.4662
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 9982.6678
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 39 | 18230.2893
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 24 | 7513.637
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 8 | 6285.4488
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 105 | 8915.8703
4 | Озерный б-р, 11В |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 21 | 16105.4063
|  | 75637.68 | Ремонт кровель | м2 | 8 | 10077.8457
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 11615.4139
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 51 | 22397.5478
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 20 | 6608.0554
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 6 | 4998.3446
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 28 | 3835.0657
5 | Постышева, 21 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 8 | 20014.0135
|  | 76024.67 | Ремонт кровель | м2 | 8 | 13921.5914
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 5830.7344
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 52 | 23405.6519
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 13 | 4019.6508
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 4829.7682
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 30 | 4003.2605
6 | Постышева, 22 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 1 | 11285.5898
|  | 40737.08 | Ремонт кровель | м2 | 11 | 6931.2821
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 4228.0026
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 13 | 5255.8195
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 9 | 10078.9744
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 2 | 2045.5708
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 12 | 911.8451
7 | Постышева, 45 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 130 | 31934.8807
|  | 271469.24 | Ремонт кровель | м2 | 166 | 63950.266
|  |  | Ремонт подъездов | под. | 4 | 55641.026
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 230 | 94727.0663
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 23 | 6871.2852
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 2 | 8842.4401
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 36 | 9502.279
8 | Постышева, 45А |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 133 | 10575.2606
|  | 77786.41 | Ремонт кровель | м2 | 8 | 15409.3847
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 10735.2206
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 71 | 25453.655
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 23 | 7946.3175
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 2 | 3279.6093
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 36 | 4386.9611
9 | Постышева, 45Б |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 130 | 27387.0853
|  | 77506.83 | Ремонт кровель | м2 | 70 | 29712.3079
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 4254.1539
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 52 | 7524.2088
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 19 | 3616.4441
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 8 | 3278.4487
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 32 | 1734.1877
10 | Постышева, 47 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 6 | 815.3795
|  | 103293.3 | Ремонт кровель | м2 | 180 | 76403.0774
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 6304.3349
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 75 | 9437.497
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 37 | 5407.3062
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 3 | 2904.5887
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 94 | 2021.1205
11 | Постышева, 49 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 70 | 6324.938
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 71 | 23703.0771
|  | 104264.73 | Ремонт кровель | м2 | 73 | 25007.3027
|  |  | Ремонт подъездов | под. | 1 | 12791.077
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 93 | 22730.774
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 18 | 4940.5734
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 2843.8287
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 25 | 5923.1621
12 | Постышева, 51 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 42 | 1490.0349
|  | 114376.62 | Ремонт кровель | м2 | 200 | 84892.3082
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 4279.5898
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 92 | 14606.7709
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 20 | 1971.6636
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 7 | 3000.9431
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 57 | 4135.3046
13 | Почтовый п-ул 2 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 130 | 1594.9103
|  | 15800.17 | Ремонт кровель | м2 | 45 | 4472.3462
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 1241.081
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 72 | 5440.6113
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 21 | 899.938
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 3 | 948.1231
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 52 | 1203.1656
14 | Почтовый п-ул 7 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 2623.0134
|  | 19943.91 | Ремонт кровель | м2 | 6 | 3458.7893
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 2554.4
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 96 | 8220.3098
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 21 | 1521.8774
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 927.4882
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 28 | 638.0277
15 | Пр-т Мира, 24 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 9717.6257
|  | 73886.99 | Ремонт кровель | м2 | 6 | 12813.9375
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 9932.718
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 96 | 29984.7104
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 21 | 5638.1529
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 3436.0877
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 28 | 2363.758
16 | Пр-т Мира, 24А |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 13174.0462
|  | 75856.17 | Ремонт кровель | м2 | 8 | 8372.2416
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 10770.9103
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 97 | 34168.9474
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 20 | 3683.9128
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 3051.0836
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 35 | 2635.0318
17 | Пр-т Мира, 26 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 130 | 57698.1542
|  | 74808.4 | Ремонт кровель | под. | 5 | 5648.359
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 2088.1759
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 63 | 1133.3123
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 26 | 3633.2795
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 2910.3118
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 18 | 1696.8128
18 | Пр-т Мира, 26А |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 82 | 6232.1447
|  | 111767.69 | Ремонт кровель | м2 | 42 | 2695.5057
|  |  | Ремонт подъездов | под. | 6 | 83461.539
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 74 | 6954.7149
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 20 | 6120.0677
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 2 | 1802.34
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 32 | 4501.3749
19 | Пр-т Мира, 28 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 8 | 1249.7451
|  | 75374.42 | Ремонт кровель | м2 | 45 | 2258.2308
|  |  | Ремонт подъездов | под. | 4 | 55641.026
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 72 | 7677.6985
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 21 | 4293.1503
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 3 | 2247.8339
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 52 | 2006.7333
20 | Пр-т Мира, 30 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 50 | 20519.4407
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 71 | 23703.0771
|  | 75806.16 | Ремонт кровель | м2 | 10 | 3857.179
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 7551.2821
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 65 | 10917.3416
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 16 | 2730.7503
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 6 | 3298.861
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 32 | 3228.2287
21 | Пр-т Мира, 30А |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 50 | 20519.4407
|  | 75692.95 | Ремонт кровель | м2 | 30 | 11512.796
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 10918.7724
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 87 | 16717.8073
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 27 | 7789.3939
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 6 | 4246.6185
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 63 | 3988.1262
22 | Пр-т Мира, 30Б |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 15 | 12797.2293
|  | 111520.22 | Ремонт кровель | м2 | 97 | 34373.5474
|  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 11177.9324
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 110 | 35350.0633
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 23 | 7984.9801
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 3 | 4212.1211
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 25 | 5624.3539
23 | Пр-т Мира, 32 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 110 | 7241.6477
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 14 | 11162.4324
|  | 75900.94 | Ремонт подъездов | под. |  | 11321.677
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 102 | 31574.5812
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 25 | 7012.1524
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 3696.1221
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 26 | 3892.3282
24 | Пр-т Мира, 34 |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 110 | 15156.536
|  |  | Ремонт кровель | м2 | 8 | 7612.8052
|  | 77114.57 | Ремонт подъездов | под. |  | 8500.1047
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 119 | 28632.9992
|  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 37 | 7944.4416
|  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 9 | 5951.0939
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 33 | 3316.5867
Итого по предприят:
| Директор ООО "Гарант Сервис" |  |  | Притула С. В.

## Лист4
П Л А Н
|  | текущего ремонта жилых домов ООО "Спектр" | текущего ремонта жилищного фонда ООО "Спектр" |  |  | (нов.)
на 2010год.
№ п/п | Адрес | Стоимость затрат текущего ремонта ж/д (руб.) | Стоимость затрат на материалы текущего ремонта ж/д (руб.) 1,38 | Вид работ | Ед-цы измер. | Кол-во | Стоимость затрат по виду работ (руб.)
1 | Дзержинского 1А |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 5 | 5373.42
|  |  | 104940.72 | Ремонт кровель | м2 | 15 | 8996.74
|  | 235736.4 |  | Ремонт подъездов | под. | 5 | 98278.99
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 95 | 60675.24
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 38 | 37657.9
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 6 | 17056.24
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 53 | 7697.86
2 | Дзержинского 3А |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 45 | 19422.17
|  |  | 153082.3 | Ремонт кровель | м2 | 200 | 139275.36
|  | 343880.53 |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 230 | 106228.51
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 77 | 48869.25
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 12 | 4169.07
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 78 | 6260.36
3 | Дзержинского 5А |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 60 | 33480.63
|  |  | 239022.07 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 60652.17
|  | 536933.64 |  | Ремонт кровель | м2 | 300 | 208913.04
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 79 | 100092.37
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 47 | 79539.69
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 19211.33
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 32 | 15392.6
4 | Дзержинского 7 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 5 | 1443.45
|  |  | 67582.52 | Ремонт кровель | м2 | 15 | 8996.74
|  | 151815.81 |  | Ремонт подъездов | под. | 6 | 117934.78
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 206 | 9223.87
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 68 | 4586.41
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 31 | 5321.17
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 164 | 4309.38
5 | Дзержинского 7Б |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 48 | 6406.76
|  |  | 54114.77 | Ремонт кровель | м2 | 24 | 14394.78
|  | 121562.16 |  | Ремонт подъездов | под. | 1 | 49420.29
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 286 | 31162.75
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 36 | 9483.42
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 30 | 6954
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 130 | 3740.17
6 | Дзержинского,13 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 2 | 369.8
|  |  | 67831.42 | Ремонт кровель | м2 | 15 | 8996.74
|  | 152374.93 |  | Ремонт подъездов | под. | 6 | 117934.78
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 73 | 10252.8
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 16 | 4449.35
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 7 | 7324.29
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 56 | 3047.17
7 | Дзержинского,14 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 4 | 4215.75
|  |  | 48471.12 | Ремонт кровель | м2 | 25 | 14994.57
|  | 108884.4 |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 83 | 46182.47
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 16 | 6730.35
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 5 | 6994.03
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 38 | 10111.44
8 | Дзержинского,16 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 10 | 15009.01
|  |  | 47833.56 | Ремонт кровель | м2 | 25 | 14994.57
|  | 107452.2 |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 123 | 35071.81
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 42 | 10789.26
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 20 | 6859.99
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 36 | 5071.78
9 | Пугачева 1А |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 12 | 24194.13
|  |  | 111329.57 | Ремонт кровель | м2 | 130 | 78623.19
|  | 250088.16 |  | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 60652.17
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 10524.28
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 70 | 38115.65
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 20 | 11040.61
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 0 | 19026.18
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 32 | 7911.96
10 | Северный пр-кт 32 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 4 | 6054.34
|  |  | 71168.26 | Ремонт кровель | м2 | 150 | 89967.39
|  | 159870.73 |  | Ремонт подъездов | под. |  | 15163.04
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 92 | 15156.08
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 32 | 17314.85
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 7403.79
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 24 | 8811.23
Итого по предприят: |  | 2168598.96 | 965376.31
| Генеральный директор ООО "Спектр" |  |  |  | Притула С.В.

## Лист5
П Л А Н
|  | текущего ремонта жилых домов ООО "Спектр" | текущего ремонта жилищного фонда ООО "Спектр"
на 2010год.
№ п/п | Адрес |  | Стоимость затрат на материалы текущего ремонта жилого дома (руб.) | Вид работ | Ед-цы измер. | Кол-во | Стоимость затрат по виду работ (руб.)
1 | Комсомольская,13 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 3579.89
|  | 24198.98 | 10772.45 | Ремонт кровель | м2 | 13 | 4623.31
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 4326.03
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 103 | 7233.45
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 26 | 1692.94
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 8 | 1272.95
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 28 | 1470.41
2 | Комсомольская,15 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 6414.82
|  | 23933.37 | 10654.21 | Ремонт кровель | м2 | 14 | 5053.65
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 3816.01
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 80 | 4904.38
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 15 | 1330.6
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 1044.36
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 60 | 1369.55
3 | Комсомольская,34 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 21767.73
|  | 150330.41 | 66921.28 | Ремонт кровель | м2 | 47 | 28189.78
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 23983.64
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 103 | 45729
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 26 | 14891.19
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 8 | 7848.71
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 28 | 7920.37
4 | Комсомольская,36 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 4242.6
|  | 93421.11 | 41587.46 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 53913.04
|  |  |  | Ремонт кровель | м2 | 24 | 10284.25
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 8176.07
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 80 | 2527.51
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 15 | 5073.6
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 3982.2
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 60 | 5221.84
5 | Почтовый п-ул 9 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 1 | 3969.77
|  | 25758.39 | 11466.64 | Ремонт кровель | м2 | 13 | 7797.17
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 693.59
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 80 | 8484.16
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 18 | 1654.95
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 6 | 1372.22
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 32 | 1786.52
6 | Почтовый п-ул 11 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 2 | 5143.53
|  | 26997.16 | 12018.09 | Ремонт кровель | м2 | 17 | 6068.92
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 4375.47
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 52 | 6150.11
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 13 | 1078.6
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 8 | 2480.04
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 240 | 1700.48
7 | Северный пр-кт 3 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 4 | 29706.58
|  | 167843.05 | 74717.23 | Ремонт кровель | м2 | 80 | 47982.61
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 45 | 43087.08
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 22 | 10002.96
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 6 | 8792.14
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 240 | 8615.89
8 | Северный пр-кт 7 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 4 | 6164.57
|  | 163113.08 | 72611.63 | Ремонт кровель | м2 | 35 | 20992.39
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 62 | 60055.51
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 13 | 31375.55
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 8 | 19381.83
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 41 | 5487.43
9 | Северный пр-кт 9 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 3 | 47404.39
|  | 159881.87 | 71173.22 | Ремонт кровель | м2 | 90 | 53980.43
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 45 | 23044.07
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 22 | 6696.13
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 6 | 5293.38
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 24 | 3807.65
10 | Северный пр-кт 11 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 2 | 20572.39
|  | 105558.73 | 46990.66 | Ремонт кровель | м2 | 34 | 20392.61
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 46 | 34711.35
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 28 | 4384.25
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 2 | 3741.43
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 36 | 2100.9
11 | Северный пр-кт 13 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 3572.79
|  | 105536.4 | 46980.72 | Ремонт кровель | м2 | 15 | 8996.74
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 72 | 37313.85
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 18 | 27523.73
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 9 | 5210.04
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 28 | 3263.45
12 | Северный пр-кт 23 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 25 | 4227.61
|  | 191702.76 | 85338.65 | Ремонт кровель | м2 | 150 | 89967.39
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 45 | 48416.07
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 25 | 13614.57
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 8 | 7274.11
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 32 | 8547.22
13 | Сидоренко 2 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 20 | 20714.72
|  | 121861.63 | 54248.08 | Ремонт кровель | под. | 70 | 41984.78
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 10108.7
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 72 | 25414.27
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 25 | 9389.97
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 9673.59
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 24 | 4575.6
14 | Сидоренко 4 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 92 | 4280.16
|  | 121684.93 | 54169.42 | Ремонт кровель | м2 | 70 | 41984.78
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. | 2 | 39311.59
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 60 | 16705.77
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 15 | 8705.09
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 6 | 6064.27
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 348 | 4633.24
15 | Сидоренко 6 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 120 | 1268.48
|  | 101463 | 45167.4 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 53913.04
|  |  |  | Ремонт кровель | м2 | 40 | 23991.3
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 9657.96
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 68 | 2932.4
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 22 | 4118.8
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 13 | 2432.04
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 21 | 3148.97
16 | Сидоренко 8 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 120 | 42319.16
|  | 244962 | 109047.6 | Ремонт кровель | м2 | 20 | 11995.65
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 39311.59
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 68 | 79840.34
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 23 | 30370.68
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 14 | 29485.92
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 25 | 11638.66
17 | Сидоренко 10 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 30 | 9620.06
|  | 235740.13 | 104942.38 | Ремонт кровель | м2 | 200 | 119956.52
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 68 | 36363.99
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 37 | 21858.08
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 16 | 10451.34
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 42 | 17834.34
18 | Сидоренко 12 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 18 | 3985.34
|  | 106708.2 | 47502.36 | Ремонт кровель | м2 | 8 | 38360.37
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 76 | 22574.42
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 43 | 10526.99
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 14 | 7791.98
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 18 | 3813.29
19 | Сидоренко 18 |  |  | Ремонт фасада, цоколя | м2 | 62 | 10928.87
|  | 163133.16 | 72620.57 | Ремонт кровель | м2 | 30 | 17993.48
|  |  |  | Ремонт подъездов | под. |  | 19655.8
|  |  |  | Ремонт системы отопления | м | 52 | 59457.19
|  |  |  | Ремонт системы водоснабжения | м | 26 | 41009.74
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | м | 4 | 8519.88
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | м | 42 | 5568.21
Итого по предприят: |  |  | 1038930.05

## Лист6
на 2011 год
Наименование | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
1. Содержание помещений общего пользования
Подметание полов во всех помещениях общего пользования | нижних 3-х этажей-ежедневно, выше 3-х этажей -3 раза в неделю | 0.4
Протирка пыли с подоконников, оконных решеток, почтовых ящиков, дверей, шкафов для электросчетчиков | 1 раз в месяц | 0.1
Протирка пыли с колпаков светильников, обметание пыли с потолка и стен в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 0.05
Уборка чердачного и подвального помещений | 2 раза в год | 0.05
Итого |  | 0.6
2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в сутки | 1.41
Уборка мусора с газонов, очистка урн | 1 раз в сутки | 0.58
Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | 0.18
Скос травы на газонах | 3 раза за сезон | 0.6
Подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в 2 суток | 0.79
Сдвигание и подметание снега при снегопаде | по мере необходимсти, но не позднее 2 часов после окончания снегопада | 0.38
Очистка территории от наледи и льда | не позднее 3 суток со дня образования | 0.1
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки во время гололеда | 0.12
Текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | по мере необходимости | 0.19
Подрезка деревьев и кустов | по мере необходимости по обращению граждан | 0.13
Сбор, вывоз и утилизация ТБО | по графику, не менее 1 раза в день
Итого |  | 4.48
3. Текущий ремонт общего имущества
Выполнение работ согласно плану по текущему ремонту |  | 3.67
4.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Устранение незначительных неисправностей в системах тепло-водоснабжения, водоотведения, вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, мусоропроводов | по мере необходимости | 0.66
Технический осмотр элементов и помещений зданий, подготовка к эксплуатации в весенне-летний период | 1 раз в год | 0.4
Технический осмотр элементов и помещений зданий, подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период | 1 раз в год | 0.4
Дератизация | 2 раза в год, по заявкам граждан | 0.03
Итого |  | 1.49
5. Устранение аварии и выполнение заявок населения
Аварийное обслуживание | немедленно | 0.84
Устранение аварии на системах теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения | в течение 1 суток с момента поступления заявки | 3.08
Выполнение заявок населения: | с момента поступления заявки:
-протечка кровли, нарушение системы тепло-водоснабжения, водоотвода, замена разбитого стекла, неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования, неисправность электрической проводки, оборудования | в течении 1 суток | 0.37
-повреждения системы организованного водоотвода | в течении 5 суток | 0.1
- неисправность в системе освещения помещений общего пользования | в течении 7 суток | 0.07
Итого |  | 4.46
Всего |  | 14.7
Директор ООО "Гарант-Сервис" |  | Притула С.В.