## Лист1
"__06__" ___03___ 2018 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева 43А
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1986 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 10% |  | удовл.
входы 2,4-го подъездов - выбоины 10%
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона по краю до 10% 4,2под. |  | удовл.
шелушение известк. набела 6-й подъезд
3. Цоколь |  |  | отслоение краски 15% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение бетона 15% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
| внутренние |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
| междуэтажные |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
подвальные |  |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушения целостности покрытия нет, |  | удовл.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | частично составное, остекление в 1 нитку 100%, |  | удовл.
нет вторых рам 20%
| двери |  | установлены металлические |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | вып. ремонт в 2017г. |  | удовл.
| наружняя |  | выдимых повреждений нет |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | сколы ступеней 5% |  | удовл.
выбоины на площадках 5%
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  |  |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  |  |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | разрушение асфальто-бетонного покрытия 40% |  | неудовл.