## Лист1
"__01__" ___09___ 2017 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева 37
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1982 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | выщербление бетона на входах 20% |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение покрытия 100% |  | удовл.
разрушение бетона 5%
3. Цоколь |  |  | отслоение бетона с торца дома до 5% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение отмостки 10%
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушения целостности покрытия нет |  | удовл.
отсут. звено и колено водост. трубы 1-го под.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  |  | удовл.
| окна |  | нет вторых рам 30% |  | удовл.
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2012г. |  | удовл.
| наружняя |  | нарушение облицовочного слоя до 5% |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  | нет поручней на перилах 20%. |  | удовл.
отсутствие перемычек 4 под. до 5%
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 15% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтилен-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней на входе 40% |  | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтировано в 2016г. |  | удовл.